## Скидка
ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ |  |  | ВАША СКИДКА
СПЛИТ-СИСТЕМА+БРИЗЕР |  |  | 0%
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |  |  | 0%
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |  |  | 0%
АКСЕССУАРЫ RAC&LCAC&FM |  |  | 0%
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |  |  | 0%
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ DC-INVERTER |  |  | 0%
МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |  |  | 0%
МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ |  |  | 0%
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА |  |  | 0%
ПРИТОЧНО-ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ BREZZA / BREZZA XS |  |  | 0%
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ SOFFIO, ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ VENTO |  |  | 0%
СПЛИТ-СИСТЕМА+БРИЗЕР | КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ DC-INVERTER | МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА | ПРИТОЧНО-ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ BREZZA / BREZZA XS | ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ SOFFIO, ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ VENTO
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 2023
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСЕЗОННЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ 2023

## КРАТКИЙ ПРАЙС СПЛИТЫ
| ПРАЙС-ЛИСТ ДЕЙСТВУЕТ С 09.02.2023 |  |  | ПРЕДСЕЗОННЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ 2023
НС-комплекта | Модель | Мощность, кВт |  | Уров. шума внутреннего блока ДБ(A) | Энерго-эфектив- ность | Габариты блока (ДхВхГ), мм |  | Вес нетто, внутр/наружный блок, кг | РРЦ руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб | Ваша Спец цена, руб
|  | охл. | нагр. |  |  | Внутренний блок | Наружный блок
СПЛИТ-СИСТЕМА С ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
| ROYAL FRESH |  |  |  | СМОТРЕТЬ ВИДЕО
НС-1413579 | RCI-RF30HN | 2,90 (0,80-3,50) | 3,10 (1,00-3,90) | 18/24/27/31/33/36/38 |  | 960×316×198 | 795×549×305 | 13/22 | 59240 | 53990 | 40500 | 40500
НС-1413580 | RCI-RF40HN | 3,90 (1,00-4,00) | 4,10 (1,00-4,50) | 18/24/27/31/34/36,5/38 | A+++/A++ | 960×316×198 | 795×549×305 | 13/26,5 | 67040 | 59990 | 45900 | 45900
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
| RENAISSANCE DC EU Inverter 2023 |  |  |  | СМОТРЕТЬ ВИДЕО
НС-1497859 | RCI-RNS24HN | 2,47 (0,60-3,80) | 2,55 (0,80-4,20) | 19/24/28/34/39 | А++/А+ | 792x292x201 | 660x456x260 | 8,5/22,5 | 41440 | 36690 | 27200 | 27200
НС-1497860 | RCI-RNS30HN | 2,90 (0,60-3,80) | 3,00 (0,80-4,20) | 19/24/28/34/39 | А++/А+ | 792x292x201 | 660x456x260 | 8,5/22,5 | 45260 | 39990 | 29450 | 29450
НС-1497861 | RCI-RNS35HN | 3,55 (0,80-4,10) | 3,75 (1,00-4,20) | 19/24/28/34/39 | А++/А+ | 792x292x201 | 705x530x279 | 8,5/22,5 | 49590 | 43890 | 32500 | 32500
| RENAISSANCE DC EU Inverter 2022 |  |  |  | СМОТРЕТЬ ВИДЕО
НС-1414269 | RCI-RNX24HN | 2,47 (0,85-3,25) | 2,55 (0,85-3,30) | 19/28/34/39 | А++/А+ | 792x292x201 | 705x530x279 | 8,5/22,5 | 41440 | 36690 | 27200 | 27200
НС-1414273 | RCI-RNX30HN | 2,90 (0,85-3,60) | 2,95 (0,85-3,75) | 19/28/34/39 | А++/А+ | 792x292x201 | 705x530x279 | 8,5/22,5 | 45260 | 39990 | 29450 | 29450
НС-1414274 | RCI-RNX35HN | 3,55 (0,91-4,30) | 3,65 (0,94-4,32) | 19/28/34/39 | А++/А+ | 792x292x201 | 705x530x279 | 8,5/22,5 | 49590 | 43890 | 32500 | 32500
| SPARTA DC EU Inverter 2022 |  |  |  | СМОТРЕТЬ ВИДЕО
НС-1414237 | RCI-SAX24HN | 2,47 (0,85-3,25) | 2,55 (0,85-3,30) | 19/28/34/39 | А++/А+ | 792x292x201 | 705x530x279 | 8,5/22,5 | 41440 | 36690 | 27200 | 27200
НС-1414240 | RCI-SAX30HN | 2,90 (0,85-3,60) | 2,95 (0,85-3,75) | 19/28/34/39 | А++/А+ | 792x292x201 | 705x530x279 | 8,5/22,5 | 45260 | 39990 | 29450 | 29450
НС-1414241 | RCI-SAX35HN | 3,55 (0,91-4,30) | 3,65 (0,94-4,32) | 19/28/34/39 | А++/А+ | 792x292x201 | 705x530x279 | 8,5/22,5 | 49590 | 43890 | 32500 | 32500
| ATTICA NERO Inverter |  |  |  | СМОТРЕТЬ ВИДЕО
НС-1413763 | RCI-AN22HN | 2,18 (0,65-2,80) | 2,42 (0,65-2,95) | 21/23/28/30/33 | A/A | 698×255×190 | 712×459×276 | 6,5/20,5 | 44040 | 38990 | 28900 | 28900
НС-1413765 | RCI-AN28HN | 2,65 (0,82-3,37) | 2,80 (0,94-3,66) | 21/23/28/30/33 | A/A | 698×255×190 | 712×459×276 | 6,5/20,5 | 46990 | 41590 | 30800 | 30800
НС-1413768 | RCI-AN35HN | 3,47 (1,00-3,81) | 3,60 (1,02-3,96) | 21,5/25/29/32/35 | A/A | 777×250×201 | 712×459×276 | 7,5/21,0 | 51040 | 45190 | 33500 | 33500
| GRIDA DC EU Inverter NEW 2023 |  |  |  | СМОТРЕТЬ ВИДЕО
НС-1480551 | RCI-GR22HN | 2,20 (0,30-2,85) | 2,40 (0,60-2,90) | 22/25/29/33/34/36/39 | A++/A+ | 696×251×190 | 710×450×293 | 7,5/21,0 | 39340 | 34990 | 26300 | 26300
НС-1480552 | RCI-GR28HN | 2,50 (0,50-3,25) | 2,80 (0,50-3,50) | 22/25/28/32/34/36/38 | A++/A+ | 696×251×190 | 732×550×330 | 7,5/25,0 | 42590 | 37890 | 28500 | 28500
НС-1480554 | RCI-GR35HN | 3,20 (0,90-3,60) | 3,40 (0,90-4,00) | 27/29/31/33/35/37/41 | A++/A+ | 770×251×190 | 732×550×330 | 8,5/25,0 | 48340 | 42990 | 32300 | 32300
НС-1480555 | RCI-GR50HN | 4,60 (1,00-5,30) | 5,20 (1,00-5,65) | 31/34/37/38/41/42/44 | A++/A+ | 972×300×225 | 732×550×330 | 13,5/26,5 | 76090 | 67690 | 50900 | 50900
НС-1480557 | RCI-GR65HN | 6,20 (1,80-6,90) | 6,50 (1,30-7,03) | 26/30/32/37/42/45/48 | A++/A+ | 972×300×225 | 873×555×376 | 13,0/36,5 | 96440 | 85790 | 64500 | 64500
| PERFETTO DC EU Inverter |  |  |  | СМОТРЕТЬ ВИДЕО
НС-1430445 | RCI-PF30HN | 2,80 (0,94-3,35) | 2,96 (0,94-3,38) | 20,5/23/27/30/32/34/37 | А++/А+ | 811×278×198 | 777×498×290 | 8,0/24,0 | 45260 | 39990 | 29450 | 29450
НС-1430451 | RCI-PF40HN | 3,72 (1,00-3,77) | 3,74 (1,00-3,81) | 20,5/23/27/30/32/34/37 | А++/А+ | 811×278×198 | 777×498×290 | 8,0/24,0 | 49590 | 43890 | 32500 | 32500
НС-1430452 | RCI-PF55HN | 5,40 (1,25-5,92) | 5,41 (1,25-6,09) | 23,5/28/31/33/37/39/42 | А++/А+ | 1015×313×221 | 853×602×349 | 11,0/35,0 | 80090 | 70890 | 52500 | 52500
НС-1430454 | RCI-PF75HN | 7,25 (1,83-7,82) | 7,36 (1,85-7,96) | 25,5/31/33/35/38/41/44 | А++/А+ | 1132×332×229 | 920×699×380 | 14,0/40,0 | 101440 | 89790 | 66500 | 66500
TRIUMPH Inverter 2023
НС-1476530 | RCI-TWA22HN | 2,40 (0,91-2,90) | 2,60 (0,85-3,35) | 24/30,5/36,5 | A/A | 715x285x194 | 720x495x270 | 7,5/22,8 | 37990 | 33490 | 24500 | 24500
НС-1476532 | RCI-TWA28HN | 2,82 (1,17-3,22) | 3,07 (0,91-3,75) | 24/30,5/36,5 | A/A | 715x285x194 | 720x495x270 | 7,5/22,8 | 39740 | 35190 | 26100 | 26100
НС-1476534 | RCI-TWA35HN | 3,45 (1,29-3,60) | 3,75 (1,06-4,02) | 26/35,5/39,5 | A/A | 715x285x194 | 720x495x270 | 7,6/23,5 | 44740 | 39590 | 29300 | 29300
НС-1476536 | RCI-TWA55HN | 5,34 (1,47-5,63) | 5,50 (1,79-5,69) | 32,5/37/42,5 | A/A | 957x302x213 | 805x554x330 | 10,6/32,6 | 72640 | 64290 | 47600 | 47600
НС-1476537 | RCI-TWA75HN | 7,62 (2,67-7,88) | 7,90 (1,61-8,79) | 34/39/44 | A/A | 1040x327x220 | 890x673x342 | 12,3/44,4 | 92840 | 82190 | 60900 | 60900
TRIUMPH Invrerter 2022
НС-1413833 | RCI-TWN22HN | 2,40 (0,91-2,90) | 2,60 (0,85-3,35) | 24/30,5/36,5 | A/A | 715x285x194 | 720x495x270 | 7,5/22,8 | 37990 | 33490 | 24500 | 24500
НС-1413834 | RCI-TWN28HN | 2,82 (1,17-3,22) | 3,07 (0,91-3,75) | 24/30,5/36,5 | A/A | 715x285x194 | 720x495x270 | 7,5/22,8 | 39740 | 35190 | 26100 | 26100
НС-1413836 | RCI-TWN35HN | 3,45 (1,29-3,84) | 3,72 (1,06-4,04) | 26/35,5/39,5 | A/A | 715x285x194 | 720x495x270 | 7,6/23,5 | 44740 | 39590 | 29300 | 29300
НС-1413838 | RCI-TWN55HN | 5,34 (2,11-5,80) | 5,50 (2,11-5,85) | 32,5/37/42,5 | A/A | 957x302x213 | 805x554x330 | 10,6/32,6 | 72640 | 64290 | 47600 | 47600
НС-1413842 | RCI-TWN70HN | 7,24 (2,67-7,88) | 7,60 (1,61-8,79) | 34/39/44 | A/A | 1040x327x220 | 890x673x342 | 12,3/44,4 | 92840 | 82190 | 60900 | 60900
| GLORIA Inverter |  |  |  | СМОТРЕТЬ ВИДЕО
НС-1430446 | RCI-GL22HN | 2,18 (0,65-2,80) | 2,42 (0,65-2,95) | 21/23/28/30/33 | A/A | 698×255×190 | 712×459×276 | 6,5/20,5 | 37990 | 33490 | 24500 | 24500
НС-1430456 | RCI-GL28HN | 2,65 (0,82-3,37) | 2,80 (0,94-3,66) | 21/23/28/31/33 | A/A | 698×255×190 | 712×459×276 | 6,5/20,5 | 39740 | 35190 | 26100 | 26100
НС-1430458 | RCI-GL35HN | 3,47 (1,00-3,81) | 3,60 (1,02-3,96) | 21,5/25/29/32/35 | A/A | 777×250×201 | 712×459×276 | 7,5/21 | 44740 | 39590 | 29300 | 29300
НС-1430460 | RCI-GL55HN | 5,32 (1,30-5,86) | 5,30 (1,30-6,30) | 25/28/31/34/38 | A/A | 910×294×206 | 853×602×349 | 10,0/29,0 | 72640 | 64290 | 47600 | 47600
НС-1430462 | RCI-GL70HN | 6,90 (1,50-7,50) | 7,04 (1,50-7,90) | 26/31/34/37/40 | A/A | 1010×315×220 | 853×602×349 | 13,0/33,0 | 92840 | 82190 | 60900 | 60900
| VELA NUOVA Inverter NEW 2023 |  |  |  | СМОТРЕТЬ ВИДЕО
НС-1480526 | RCI-VXI22HN | 2,25 (1,30-3,00) | 2,40 (1,35-3,30) | 24/27/29/33 | A/A | 690×283×199 | 660×500×240 | 7,0/23,0 | 35640 | 31490 | 23200 | 23200
НС-1480527 | RCI-VXI28HN | 2,78 (1,45-3,20) | 2,90 (1,40-3,30) | 24/27/29/33 | A/A | 690×283×199 | 660×500×240 | 7,5/23,0 | 38690 | 34190 | 25200 | 25200
НС-1480528 | RCI-VXI35HN | 3,40 (1,40-3,52) | 3,65 (1,10-3,75) | 24/27/29/33 | A/A | 750×285×200 | 730×545×285 | 8,0/23,1 | 42890 | 37890 | 27900 | 27900
НС-1480529 | RCI-VXI55HN | 5,35 (1,80-5,20) | 5,45 (1,80-5,30) | 29/32/35/38 | A/A | 837×296×205 | 800×545×315 | 11,4/25,5 | 66740 | 58990 | 43500 | 43500
НС-1480530 | RCI-VXI70HN | 6,95 (1,70-7,10) | 7,00 (1,40-7,10) | 31/34/37/40 | A/A | 900×310×225 | 800×545×315 | 11,5/37,6 | 87340 | 77190 | 56900 | 56900
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
| RENAISSANCE 2023 |  |  |  | СМОТРЕТЬ ВИДЕО
НС-1478163 | RC-RNS22HN | 2.16 | 2.2 | 21,5/25/29/31,5 | A/A | 792×292×201 | 665×420×280 | 8,5/20 | 28640 | 24990 | 17700 | 17700
НС-1478165 | RC-RNS28HN | 2.71 | 2.75 | 22/26/30/32 | A/A | 792×292×201 | 665×420×280 | 8,5/20 | 30340 | 26490 | 18800 | 18800
НС-1478168 | RC-RNS35HN | 3.65 | 3.65 | 24/28/31/34 | A/A | 792×292×201 | 710×500×265 | 8,5/24,5 | 38840 | 33890 | 24000 | 24000
НС-1478171 | RC-RNS55HN | 5.35 | 5.5 | 27/30/32/36 | A/A | 940×316×224 | 795×525×290 | 12,0/40,0 | 63490 | 55390 | 39200 | 39200
| RENAISSANCE 2022 |  |  |  | СМОТРЕТЬ ВИДЕО
НС-1414243 | RC-RNX24HN | 2.35 | 2.45 | 22/26/30/32 | A/A | 792×292×201 | 665×420×280 | 7,5/23,5 | 28640 | 24990 | 17700 | 17700
НС-1414245 | RC-RNX28HN | 2.71 | 2.72 | 22/26/30/32 | A/A | 792×292×201 | 665×420×280 | 7,5/23,5 | 30340 | 26490 | 18800 | 18800
НС-1414260 | RC-RNX35HN | 3.67 | 3.7 | 25/29/32/35 | A/A | 792×292×201 | 710×500×265 | 8,5/29,0 | 38840 | 33890 | 24000 | 24000
НС-1414263 | RC-RNX55HN | 5.4 | 5.51 | 27/30/32/34 | A/A | 940×316×224 | 800×545×315 | 12,0/36,5 | 63490 | 55390 | 39200 | 39200
| ATTICA NERO |  |  |  | СМОТРЕТЬ ВИДЕО
НС-1413727 | RC-AN22HN | 2.17 | 2.35 | 22/27/31/35/38 | A/A | 777×250×201 | 712×459×276 | 7,7/20,5 | 33490 | 29290 | 20900 | 20900
НС-1413759 | RC-AN28HN | 2.73 | 2.92 | 22/27/31/35/38 | A/A | 777×250×201 | 712×459×276 | 7,7/23,0 | 35190 | 30790 | 22000 | 22000
НС-1413761 | RC-AN35HN | 3.64 | 3.77 | 25/28/30/34/37 | A/A | 777×250×201 | 777×498×290 | 8,3/25,5 | 45240 | 39590 | 28300 | 28300
НС-1497175 | RC-AN55HN NEW 2023 | 5.37 | 5.53 | 28/30/35/38/40 | A/A | 910×294×206 | 853×602×349 | 10,5/30 | 72460 | 63390 | 45250 | 45250
| GRIDA NEW 2023 |  |  |  | СМОТРЕТЬ ВИДЕО
НС-1480531 | RC-GR22HN | 2.25 | 2.3 | 27/29/30/31/35/37/40 | A/A | 696×251×190 | 710×450×293 | 7,5/22,3 | 30290 | 26490 | 18900 | 18900
НС-1480532 | RC-GR28HN | 2.55 | 2.65 | 27/28/30/32/35/37/40 | A/A | 696×251×190 | 710×450×293 | 7,5/24,7 | 32790 | 28690 | 20500 | 20500
НС-1480533 | RC-GR35HN | 3.25 | 3.4 | 28/30/32/34/35/37/40 | A/A | 770×251×190 | 732×555×330 | 7,3/28,0 | 41940 | 36690 | 26200 | 26200
НС-1480535 | RC-GR50HN | 4.8 | 5.16 | 32/34/35/36/38/40/41 | A/A | 849×289×215 | 802×555×350 | 10,8/38,5 | 64940 | 56790 | 40500 | 40500
НС-1480536 | RC-GR65HN | 6.16 | 6.7 | 35/37/38/39/41/43/48 | A/A | 972×300×225 | 873×555×376 | 13,6/43,0 | 81640 | 71390 | 50900 | 50900
| PANDORA |  |  |  | СМОТРЕТЬ ВИДЕО
НС-1413622 | RC-PD22HN | 2.2 | 2.38 | 21,5/27/31/35/38 | A/A | 811×278×198 | 712×459×276 | 8,0/21,0 | 28640 | 24990 | 17700 | 17700
НС-1413624 | RC-PD28HN | 2.75 | 2.95 | 21,5/27/31/35/38 | A/A | 811×278×198 | 712×459×276 | 8,0/23,2 | 30340 | 26490 | 18800 | 18800
НС-1413625 | RC-PD35HN | 3.67 | 3.8 | 24/28/32/35/38 | A/A | 811×278×198 | 777×498×290 | 8,5/26,0 | 38840 | 33890 | 24000 | 24000
НС-1413627 | RC-PD55HN | 5.5 | 5.6 | 27,5/30/35/38/40 | A/A | 1015×313×221 | 853×602×349 | 12,8/40,4 | 63490 | 55390 | 39200 | 39200
НС-1413629 | RC-PD70HN | 7.25 | 7.6 | 30/33/36/41/44 | A/A | 1132×332×229 | 920×699×380 | 14,0/48,5 | 78740 | 68690 | 48600 | 48600
НС-1413632 | RC-PD95HN | 10.4 | 10.6 | 36/38/41/44/46 | A/A | 1277×360×271 | 953×808×433 | 21,5/64,5 | 119990 | 104690 | 74100 | 74100
НС-1497196 | RC-PD105HN NEW 2023 | 10.4 | 10.6 | 36/38/41/44/46 | A/A | 1277×360×271 | 953×808×433 | 21,5/64,5 | 119990 | 104690 | 74100 | 74100
TRIUMPH 2022
НС-1413771 | RC-TWN22HN | 2.25 | 2.45 | 25,5/32,5/38,5 | A/A | 715x285x194 | 720x495x270 | 7,4/24,6 | 27290 | 23990 | 17400 | 17400
НС-1413826 | RC-TWN28HN | 2.85 | 2.92 | 25,5/33,5/38 | A/A | 715x285x194 | 720x495x270 | 7,7/26,4 | 29340 | 25790 | 18700 | 18700
НС-1413827 | RC-TWN35HN | 3.57 | 3.47 | 28,5/34,5/41,5 | A/A | 805x285x194 | 720x495x270 | 8,5/26,9 | 36940 | 32490 | 23600 | 23600
НС-1413830 | RC-TWN55HN | 5.25 | 5.21 | 31/34,5/39,5 | A/A | 957x302x213 | 765x555x303 | 10,9/31,8 | 60190 | 52890 | 38300 | 38300
НС-1413832 | RC-TWN70HN | 6.8 | 7.8 | 32/44/47 | A/A | 1040x327x220 | 890x673x342 | 13,2/53,0 | 74840 | 65790 | 47700 | 47700
| GLORIA 2022 |  |  |  | СМОТРЕТЬ ВИДЕО
НС-1430434 | RC-GL22HN | 2.17 | 2.35 | 22/27/31/35/38 | A/A | 777×250×201 | 712×459×276 | 7,5/20,0 | 27290 | 23990 | 17400 | 17400
НС-1430447 | RC-GL28HN | 2.73 | 2.92 | 22/27/31/35/38 | A/A | 777×250×201 | 712×459×276 | 7,5/22,5 | 29340 | 25790 | 18700 | 18700
НС-1430448 | RC-GL35HN | 3.64 | 3.77 | 25/28/30/34/37 | A/A | 777×250×201 | 777×498×290 | 8,0/25,0 | 36940 | 32490 | 23600 | 23600
НС-1430449 | RC-GL55HN | 5.37 | 5.53 | 28/30/35/38/40 | A/A | 910×294×206 | 853×602×349 | 10,5/30,0 | 61090 | 53690 | 38900 | 38900
НС-1430450 | RC-GL70HN | 7.24 | 7.42 | 30/33/36/41/44 | A/A | 1010×315×220 | 886x605x357 | 13,0/43,0 | 74840 | 65790 | 47700 | 47700
НС-1349034 | RC-G87HN | 8.7 | 8.9 | 30/33/37/41/45 | A/A | 1010×315×220 | 920×699×380 | 13,0/47,0 | 99640 | 87590 | 63500 | 63500
НС-1478161 | RC-GL90HN NEW 2023 | 8.8 | 8.94 | 30/33/37/41/45 | A/A | 1010×315×220 | 920×699×380 | 13,0/47,0 | 99640 | 87590 | 63500 | 63500
GLORIA 36K
НС-1188090 | RC-G36HN | 10.4 | 10.6 | 36/38/41/44/46 | A/A | 1277×360×271 | 953x808x433 | 21,5 | 113740 | 99990 | 72500 | 72500
| VELA NUOVA NEW 2023 |  |  |  | СМОТРЕТЬ ВИДЕО
НС-1478288 | RC-VX22HN | 2.16 | 2.25 | 24/27/29/33 | A/A | 690×283×199 | 665×420×280 | 7,3/20,8 | 24940 | 21990 | 16100 | 16100
НС-1478289 | RC-VX28HN | 2.71 | 2.82 | 24/27/30/33 | A/A | 690×283×199 | 665×420×280 | 7,3/20,8 | 27090 | 23890 | 17500 | 17500
НС-1478290 | RC-VX35HN | 3.65 | 3.75 | 27/30/33/36 | A/A | 750×285×200 | 710×500×240 | 8,3/24,4 | 34790 | 30690 | 22500 | 22500
НС-1478291 | RC-VX55HN | 5.4 | 5.6 | 29/32/35/38 | A/A | 900×310×225 | 795×525×290 | 11,7/35,7 | 57390 | 50590 | 37000 | 37000
НС-1479552 | RC-VX70HN | 7.55 | 7.65 | 31/34/37/40 | A/B | 900×310×225 | 825×655×310 | 11,7/45,9 | 69640 | 61390 | 44900 | 44900
НС-1480524 | RC-VX80HN | 8.1 | 7.85 | 34/38/42/46 | A/B | 1082×330×233 | 825×655×310 | 15,0/49,4 | 89140 | 78590 | 57500 | 57500
НС-1480525 | RC-VX100HN | 10.1 | 10.2 | 37/41/45/50 | A/B | 1082×330×233 | 900×700×350 | 15,0/56,3 | 101490 | 89490 | 65500 | 65500
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
COMPETENZA INVERTER 2023
КАССЕТНЫЕ БЛОКИ
НС-1498027 | CO-4C 12HNBI/CO-E 12HNBI/pan 8D1 | 3,52 (1,35-4,40) | 3,81 (1,24-5,30) | 35/38/42 | A++/A+ | 570×260×570/650×55×650 | 709x536x280 | 15,5/2,2/23,0 | 99400 | 85190 | 56800 | 56800
НС-1498029 | CO-4C 18HNBI/CO-E 18HNBI/pan 8D1 | 5,28 (1,53-5,60) | 5.60(1.40-6.20) | 38/41/44 | A++/A+ | 570×260×570/650×55×650 | 785x555x300 | 15,5/2,2/29,0 | 112300 | 96290 | 64200 | 64200
НС-1498033 | CO-4C 24HNBI/CO-E 24HNBI/pan 8D2 | 7,03 (2,16-8,20) | 7,91 (1,98-9,30) | 43/45/46,5 | A++/A+ | 840×246×840/950×55×950 | 900x700x350 | 26,0/5,3/43,0 | 140300 | 120290 | 80200 | 80200
НС-1498035 | CO-4C 36HNBI/CO-E 36HNBI/pan 8D2 | 10,55(2,9-13) | 11.15(2.6-13.5) | 48/50/52 | A++/A+ | 840×288×840/950×55×950 | 970x805x395 | 28,0/5,3/72,0 | 195200 | 167290 | 111500 | 111500
НС-1498038 | CO-4C 48HNBI/CO-E 48HNBI/pan 8D2 | 14,00(4,76-16,50) | 16.00(4.78-16.15) | 48/52/54 | A++/A+ | 840×288×840/950×55×950 | 940x1325x370 | 30,0/5,3/92,0 | 230500 | 197590 | 131700 | 131700
НС-1498039 | CO-4C 60HNBI/CO-E 60HNBI/pan 8D2 | 16,00(4,76-17,5) | 17.00(4.78-18.50) | 48/52/54 | A++/A+ | 840×288×840/950×55×950 | 940x1325x370 | 30,0/5,3/92,0 | 240700 | 206290 | 137500 | 137500
КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ
НС-1498047 | CO-D 18HNBI/CO-E 18HNBI | 5,28 (1,53-5,60) | 5.60（1.40-6.20） | 38/39/41 | A++/A+ | 1000x245x700 | 785x555x300 | 31/29,0 | 110900 | 95090 | 63400 | 63400
НС-1498049 | CO-D 24HNBI/CO-E 24HNBI | 7,03 (2,16-8,20) | 7,91 (1,98-9,30) | 39/41/43 | A++/A+ | 1000x245x700 | 900x700x350 | 32/43,0 | 134300 | 115090 | 76700 | 76700
НС-1498051 | CO-D 36HNBI/CO-E 36HNBI | 10,55(2,9-13) | 11.15(2.6-13.5) | 39/41/44 | A++/A+ | 1400×245×700 | 970x805x395 | 42/72,0 | 196900 | 168790 | 112500 | 112500
НС-1498052 | CO-D 48HNBI/CO-E 48HNBI | 14,00(4,76-16,50) | 16.00(4.78-16.15) | 47/49/52 | A++/A+ | 1400×245×700 | 940x1325x370 | 42/92,0 | 235800 | 202090 | 134700 | 134700
НС-1498053 | CO-D 60HNBI/CO-E 60HNBI | 16,00(4,76-17,5) | 17.00(4.78-18.50) | 47/49/52 | A++/A+ | 1400×245×700 | 940x1325x370 | 42/92,0 | 253300 | 217090 | 144700 | 144700
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ
НС-1498075 | CO-F 18HNBI/CO-E 18HNBI | 5,28 (1,53-5,60) | 5.60（1.40-6.20） | 33/35/40 | A++/A+ | 1000×690×235 | 785x555x300 | 28/29,0 | 108800 | 93290 | 62200 | 62200
НС-1498077 | CO-F 24HNBI/CO-E 24HNBI | 7,03 (2,16-8,20) | 7,91 (1,98-9,30) | 35/38/42 | A++/A+ | 1280×690×235 | 900x700x350 | 34/43,0 | 134300 | 115090 | 76700 | 76700
НС-1498079 | CO-F 36HNBI/CO-E 36HNBI | 10,55(2,9-13) | 11.15(2.6-13.5) | 42/44/47 | A++/A+ | 1600×690×235 | 970x805x395 | 41/72,0 | 195200 | 167290 | 111500 | 111500
НС-1498080 | CO-F 48HNBI/CO-E 48HNBI | 14,00(4,76-16,50) | 16.00(4.78-16.15) | 43/46/50 | A++/A+ | 1600×690×235 | 940x1325x370 | 41/92,0 | 235800 | 202090 | 134700 | 134700
НС-1498081 | CO-F 60HNBI/CO-E 60HNBI | 16,00(4,76-17,5) | 17.00(4.78-18.50) | 43/46/50 | A++/A+ | 1600×690×235 | 940x1325x370 | 41/92,0 | 244300 | 209390 | 139600 | 139600
COMPETENZA INVERTER 2022
КАССЕТНЫЕ БЛОКИ
НС-1280962 | CO-4C 12HNI/CO-E 12HNI | 3,60 (1,35-4,40) | 4,20 (1,24-5,30) | 36/44/45 | A++/A+ | 570×260×570/650×55×650 | 800x545x315 | 17,0/2,2/35,0 | 99400 | 85190 | 56800 | 56800
НС-1280973 | CO-4C 18HNI/CO-E 18HNI | 5,00 (1,53-5,60) | 5,60 (1,40-6,20) | 38/41/45 | A++/A+ | 570×260×570/650×55×650 | 800x545x315 | 15,5/2,2/37,0 | 112300 | 96290 | 64200 | 64200
НС-1280977 | CO-4C 24HNI/CO-E 24HNI | 7,00 (2,16-8,20) | 8,00 (1,98-9,30) | 38/43/47 | A++/A+ | 835×250×835/950×55×950 | 900x700x350 | 24,0/5,3/51,0 | 140300 | 120290 | 80200 | 80200
НС-1280978 | CO-4C 36HNI/CO-E 36HNI | 10,55 (2,90-13,00) | 11,15 (2,60-13,50) | 45/48/51 | A++/A+ | 835×250×835/950×55×950 | 970x805x395 | 26,5/5,3/72,0 | 195200 | 167290 | 111500 | 111500
НС-1280979 | CO-4C 48HNI/CO-E 48HNI | 14,00 (4,76-16,50) | 16,00 (4,78-16,15) | 48/50/52 | A++/A+ | 835×250×835/950×55×950 | 940x1325x370 | 31,0/5,3/92,0 | 230500 | 197590 | 131700 | 131700
НС-1280980 | CO-4C 60HNI/CO-E 60HNI | 16,00 (4,76-17,50) | 17,00 (4,78-18,50) | 48/50/52 | A++/A+ | 835×250×835/950×55×950 | 940x1325x370 | 31/5,3/92,0 | 240700 | 206290 | 137500 | 137500
КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ
НС-1281219 | CO-D 18HNI/CO-E 18HNI | 5,00 (1,53-5,60) | 5,60 (1,40-6,20) | 40/41/43 | A++/A+ | 1000x245x700 | 800x545x315 | 31/37 | 110900 | 95090 | 63400 | 63400
НС-1281220 | CO-D 24HNI/CO-E 24HNI | 7,00 (2,16-8,20) | 8,00 (1,98-9,30) | 39/41/44 | A++/A+ | 1000x245x700 | 900x700x350 | 32/51 | 134300 | 115090 | 76700 | 76700
НС-1281221 | CO-D 36HNI/CO-E 36HNI | 10,55 (2,90-13,00) | 11,15 (2,60-13,50) | 39/41/44 | A++/A+ | 1400×245×700 | 970x805x395 | 42/72 | 196900 | 168790 | 112500 | 112500
НС-1281225 | CO-D 48HNI/CO-E 48HNI | 14,00 (4,76-16,50) | 16,00 (4,78-16,15) | 47/49/52 | A++/A+ | 1400×245×700 | 940x1325x370 | 42/92 | 235800 | 202090 | 134700 | 134700
НС-1281226 | CO-D 60HNI/CO-E 60HNI | 16,00 (4,76-17,50) | 17,00 (4,78-18,50) | 47/49/52 | A++/A+ | 1400×245×700 | 940x1325x370 | 42/92 | 253300 | 217090 | 144700 | 144700
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ
НС-1281585 | CO-F 18HNFI/CO-E 18HNI | 5,00 (1,53-5,60) | 5,60 (1,40-6,20) | 33/35/40 | A++/A+ | 1000×690×235 | 800x545x315 | 28/37 | 108800 | 93290 | 62200 | 62200
НС-1281602 | CO-F 24HNFI/CO-E 24HNI | 7,00 (2,16-8,20) | 8,00 (1,98-9,30) | 35/38/42 | A++/A+ | 1280×690×235 | 900x700x350 | 34/51 | 134300 | 115090 | 76700 | 76700
НС-1281607 | CO-F 36HNFI/CO-E 36HNI | 10,55 (2,90-13,00) | 11,15 (2,60-13,50) | 42/44/47 | A++/A+ | 1600×690×235 | 970x805x395 | 41/72 | 195200 | 167290 | 111500 | 111500
НС-1281611 | CO-F 48HNFI/CO-E 48HNI | 14,00 (4,76-16,50) | 16,00 (4,78-16,15) | 43/46/50 | A++/A+ | 1600×690×235 | 940x1325x370 | 41/92 | 235800 | 202090 | 134700 | 134700
НС-1281612 | CO-F 60HNFI/CO-E 60HNI | 16,00 (4,76-17,50) | 17,00 (4,78-18,50) | 43/46/50 | A++/A+ | 1600×690×235 | 940x1325x370 | 41/92 | 244300 | 209390 | 139600 | 139600
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
COMPETENZA 2023
КАССЕТНЫЕ БЛОКИ
НС-1432672 | CO-4C 12HNX/CO-E 12HNX/CO-4C/pan8D1 | 3.52 | 3.96 | 39/42/45 | B/С | 570×260×570/650×55×650 | 730×545×285 | 16/2,2/28 | 71600 | 61390 | 40900 | 40900
НС-1432674 | CO-4C 18HNX/CO-E 18HNX/CO-4C/pan8D1 | 5.28 | 5.6 | 39/42/45 | B/A | 570×260×570/650×55×650 | 800×545×315 | 16/2,2/36 | 76600 | 65690 | 43800 | 43800
НС-1498257 | CO-4C 24HNXA/CO-E 24HNXA/pan8D2 | 7.03 | 7.4 | 39/42/46 | A/A | 840×246×840/950×55×950 | 825×655×310 | 26,0/5,3/46,0 | 100700 | 86290 | 57500 | 57500
НС-1498278 | CO-4C 36HNXA/CO-E 36HNX/pan8D2 | 10.55 | 11.7 | 43/47/52 | B/B | 840×246×840/950×55×950 | 970×805×395 | 26,0/5,3/64,0 | 131600 | 112790 | 75200 | 75200
НС-1498279 | CO-4C 48HNXA/CO-E 48HNXA/pan8D2 | 14.07 | 15.24 | 43/47/52 | B/C | 840×288×840/950×55×950 | 940×1320×340 | 29,0/5,3/85,0 | 158400 | 135790 | 90500 | 90500
НС-1498280 | CO-4C 60HNXA/CO-E 60HNXA/pan8D2 | 16.12 | 17.6 | 43/47/52 | C/D | 840×288×840/950×55×950 | 940×1320×340 | 29,0/5,3/91,0 | 176000 | 150890 | 100600 | 100600
КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ
НС-1498284 | CO-D 18HNXA/CO-E 18HNX | 5.28 | 5.6 | 28/31/35/39 | B/A | 1000×200×450 | 800×545×315 | 20,0/36,0 | 77700 | 66590 | 44400 | 44400
НС-1498287 | CO-D 24HNXA/CO-E 24HNXA | 7.03 | 7.4 | 36/37/39/44 | A/A | 1000×245×700 | 825×655×310 | 32,0/46,0 | 103200 | 88490 | 59000 | 59000
НС-1498289 | CO-D 36HNXA/CO-E 36HNX | 10.55 | 11.7 | 37/40/43/47 | B/B | 1000×245×700 | 970×805×395 | 32,0/64,0 | 133300 | 114290 | 76200 | 76200
НС-1498291 | CO-D 48HNXA/CO-E 48HNXA | 14.07 | 15.24 | 41/44/46/50 | B/B | 1400×245×700 | 940×1320×340 | 42,0/85,0 | 161900 | 138790 | 92500 | 92500
НС-1498292 | CO-D 60HNXA/CO-E 60HNXA | 16.12 | 17.6 | 41/44/46/50 | C/B | 1400×245×700 | 940×1320×340 | 42,0/91,0 | 178500 | 152990 | 102000 | 102000
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ
НС-1432680 | CO-F 18HNX/CO-E 18HNX | 5.28 | 5.6 | 32/35/43 | B/A | 1000×690×235 | 800×545×315 | 28/36 | 77700 | 66590 | 44400 | 44400
НС-1498294 | CO-F 24HNXA/CO-E 24HNXA | 7.03 | 7.4 | 35/39/46 | A/A | 1000×690×235 | 825×655×310 | 29,0/46,0 | 98600 | 84490 | 56300 | 56300
НС-1432683 | CO-F 36HNX/CO-E 36HNX | 10.55 | 11.7 | 42/46/50 | B/A | 1280×690×235 | 970×805×395 | 36/64 | 132200 | 113290 | 75500 | 75500
НС-1498296 | CO-F 48HNXA/CO-E 48HNXA | 14.07 | 15.24 | 42/46/51 | B/B | 1600×690×235 | 940×1320×340 | 44,0/85,0 | 158400 | 135790 | 90500 | 90500
НС-1498298 | CO-F 60HNXA/CO-E 60HNXA | 16.12 | 17.6 | 42/46/51 | C/B | 1600×690×235 | 940×1320×340 | 44,0/91,0 | 176000 | 150890 | 100600 | 100600
COMPETENZA 2022
КАССЕТНЫЕ БЛОКИ
НС-1432675 | CO-4C 24HNX/CO-E 24HNX/CO-4C/pan8D2 | 7.03 | 7.2 | 39/45/49 | A/A | 835×250×835/950×55×950 | 825×655×310 | 27,0/5,3/48,0 | 100700 | 86290 | 57500 | 57500
НС-1432676 | CO-4C 36HNX/CO-E 36HNX/CO-4C/pan8D2 | 10.55 | 11.7 | 39/45/50 | B/B | 835×250×835/950×55×950 | 970×805×395 | 28,0/5,3/64,0 | 131600 | 112790 | 75200 | 75200
НС-1432677 | CO-4C 48HNX/CO-E 48HNX/CO-4C/pan8D2 | 14.07 | 15.24 | 47/51/53 | B/C | 835×290×835/950×55×950 | 940×1325×370 | 28,0/5,3/95,0 | 158400 | 135790 | 90500 | 90500
НС-1432679 | CO-4C 60HNX/CO-E 60HNX/CO-4C/pan8D2 | 16.12 | 17.6 | 47/51/53 | C/D | 835×290×835/950×55×950 | 940×1325×370 | 28,0/5,3/99,0 | 176000 | 150890 | 100600 | 100600
КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ
НС-1432663 | CO-D 18HNX/CO-E 18HNX | 5.28 | 5.6 | 32/35/39 | B/A | 890x290x735 | 800×545×315 | 32,0/36,0 | 77700 | 66590 | 44400 | 44400
НС-1432664 | CO-D 24HNX/CO-E 24HNX | 7.03 | 7.4 | 38/44/46 | A/A | 890x290x735 | 825×655×310 | 33,0/48,0 | 103200 | 88490 | 59000 | 59000
НС-1432665 | CO-D 36HNX/CO-E 36HNX | 10.55 | 11.7 | 42/47/50 | B/B | 890x290x735 | 970×805×395 | 36,0/64,0 | 133300 | 114290 | 76200 | 76200
НС-1432667 | CO-D 48HNX/CO-E 48HNX | 14.07 | 15.24 | 44/46/50 | B/B | 1250x290x735 | 940×1325×370 | 45,0/95,0 | 161900 | 138790 | 92500 | 92500
НС-1432668 | CO-D 60HNX/CO-E 60HNX | 16.12 | 17.6 | 45/47/50 | C/B | 1250x290x735 | 940×1325×370 | 50,0/99,0 | 178500 | 152990 | 102000 | 102000
ВЫСОКОНАПОРНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ
НС-1432670 | CO-D 76HNHP/CO-E 76HNHP | 22 | 24.5 | 50/52/55 | D/C | 1350×460×700 | 1120×1510×400 | 90/175 | 519000 | 441990 | 287900 | 287900
НС-1432671 | CO-D 96HNHP/CO-E 96HNHP | 28 | 31 | 50/52/55 | D/C | 1350×460×700 | 1120×1510×400 | 91/176 | 551000 | 468990 | 304900 | 304900
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ
НС-1432681 | CO-F 24HNX/CO-E 24HNX | 7.03 | 7.6 | 42/45/49 | A/A | 1280×690×235 | 825×655×310 | 36,0/48,0 | 98600 | 84490 | 56300 | 56300
НС-1432684 | CO-F 48HNX/CO-E 48HNX | 14.07 | 15.24 | 40/46/51 | B/B | 1600×690×235 | 940×1325×370 | 44,0/95,0 | 158400 | 135790 | 90500 | 90500
НС-1432685 | CO-F 60HNX/CO-E 60HNX | 16.12 | 17.6 | 40/46/51 | C/B | 1600×690×235 | 940×1325×370 | 44,0/99,0 | 176000 | 150890 | 100600 | 100600
ALTO 2023
КОЛОННЫЕ БЛОКИ
НС-1487899 | RC-AL48HN | 14.5 | 15.3 | 49/53/57 | C/D | 580×1925×400 | 940×1320×340 | 54/66 | 208200 | 178390 | 118900 | 118900
НС-1487903 | RC-AL60HN | 17 | 17.5 | 53/57/59 | C/D | 580×1925×400 | 940×1320×340 | 54/66 | 230200 | 197290 | 131500 | 131500
ESPERTO 2023
КАССЕТНЫЕ БЛОКИ
НС-1496642 | ES-C 12HRI/ES-E 12HXI/ES-C pan/1X | 3,52 (0,85-4,11) | 3,81 (0,47-4,31) | 34,5/37,5/42 | A++/A+ | 570x260x570/647×50×647 | 765x555x303 | 16,3/2,5/26,5 | 73700 | 63190 | 42100 | 42100
НС-1496643 | ES-C 18HRI/ES-E 18HXI/ES-C pan/1X | 5,28 (2,90-5,59) | 5,57 (2,37-6,10) | 39/44/45,4 | A++/A+ | 570x260x570/647×50×647 | 805x554x330 | 16,0/2,5/32,5 | 79700 | 68290 | 45500 | 45500
НС-1496644 | ES-C 24HRI/ES-E 24HXI/ES-C pan/2X | 7,03 (3,30-7,91) | 7,62 (2,81-8,94) | 42/47,5/50 | A++/A+ | 830x205x830/950x55x950 | 890x673x342 | 21,6/5,9/43,9 | 102400 | 87790 | 58500 | 58500
НС-1432612 | ES-C 36HRX/ES-E 36HX/ES-C pan/2X | 10.55 | 11.14 | 45/48/52 | B/B | 830×245×830/950×55×950 | 946×810×410 | 26,3/5,9/72,7 | 131600 | 112790 | 75200 | 75200
НС-1432616 | ES-C 48HRX/ES-E 48HX/ES-C pan/2X | 14.07 | 15.24 | 47/50/54 | D/C | 830×245×830/950×55×950 | 900×1170×350 | 28,7/5,9/98,6 | 159200 | 136490 | 91000 | 91000
НС-1432618 | ES-C 60HRX/ES-E 60HX/ES-C pan/2X | 15.94 | 17.88 | 47/50/53 | D/C | 830×287×830/950×55×950 | 900×1170×350 | 30,9/5,9/99,7 | 176000 | 150890 | 100600 | 100600
КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ
НС-1496653 | ES-D 18HWI/ES-E 18HXI | 5,28 (2,55-5,86) | 5,57 (2,20-6,15) | 35/39/42 | A++/A+ | 880x210x674 | 805x554x330 | 24,4/32,5 | 79700 | 68290 | 45500 | 45500
НС-1496654 | ES-D 24HWI/ES-E 24HXI | 7,03 (3,28-8,16) | 7,62 (2,81-8,49) | 41/46/49 | A++/A+ | 1100x249x774 | 890x673x342 | 32,3/43,9 | 103200 | 88490 | 59000 | 59000
НС-1432625 | ES-D 36HWX/ES-E 36HX | 10.55 | 11.72 | 38/40,5/47 | B/B | 1100x249x774 | 946×810×410 | 34,0/72,7 | 133300 | 114290 | 76200 | 76200
НС-1432626 | ES-D 48HWX/ES-E 48HX | 14.07 | 16.12 | 42/45/48 | D/C | 1200x300x874 | 900×1170×350 | 46,1/98,6 | 163100 | 139790 | 93200 | 93200
НС-1432627 | ES-D 60HWX/ES-E 60HX | 16.12 | 17.58 | 44,4/46,9/51,7 | D/C | 1200x300x874 | 900×1170×350 | 46,0/99,7 | 178500 | 152990 | 102000 | 102000
ESPERTO 2022
КАССЕТНЫЕ БЛОКИ
НС-1432605 | ES-C 12HRX/ES-E 12HX/ES-C pan/1X | 3.52 | 3.81 | 33/36/41 | B/C | 570×260×570/647×50×647 | 805×554×330 | 15,0/2,5/32,3 | 71600 | 61390 | 40900 | 40900
НС-1351792 | ES-C 12HRN/ES-E 12HN | 3.52 | 3.95 | 35/38/42 | A/C | 570×260×570/647×50×647 | 770×555×300 | 14,5/2,5/32,0 | 65300 | 55990 | 37300 | 37300
НС-1432608 | ES-C 18HRX/ES-E 18HX/ES-C pan/1X | 5.36 | 5.57 | 37/42/45 | C/B | 570×260×570/647×50×647 | 805×554×330 | 16,4/2,5/37,8 | 76600 | 65690 | 43800 | 43800
НС-1432611 | ES-C 24HRX/ES-E 24HX/ES-C pan/2X | 7.03 | 7.62 | 37,5/40/45,5 | C/B | 830×205×830/950×55×950 | 890×673×342 | 22,2/6,0/52,9 | 100700 | 86290 | 57500 | 57500
НС-1351829 | ES-C 60HRN/ES-E 60HN | 16.12 | 17.88 | 46/47/53 | D/D | 840×287×840/950×55×950 | 900×1170×350 | 29,0/6,0/99,7 | 157100 | 134690 | 89800 | 89800
КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ
НС-1432623 | ES-D 18HWX/ES-E 18HX | 5.5 | 5.57 | 38/41/44 | C/A | 880×210×674 | 805x554x330 | 23,4/37,8 | 77700 | 66590 | 44400 | 44400
НС-1349254 | ES-D 18HWN/ES-E 18HN | 5.5 | 5.57 | 39,5/42,1/44,4 | C/A | 880×210×674 | 770×555×300 | 23,8/36,5 | 70300 | 60290 | 40190 | 40190
НС-1432624 | ES-D 24HWX/ES-E 24HX | 7.6 | 7.9 | 34,5/38/41 | C/A | 1100×249×774 | 890×673×342 | 32,6/52,9 | 103200 | 88490 | 59000 | 59000
НС-1349256 | ES-D 24HWN/ES-E 24HN | 7.6 | 7.9 | 37,9/40,5/47 | C/A | 1100×249×774 | 845×702×363 | 32,2/53,7 | 98300 | 84290 | 56200 | 56200
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ
НС-1351793 | ES-F 18HRN/ES-E 18HN | 5.6 | 5.65 | 42/47/52 | C/B | 1068x675x235 | 770×555×300 | 24/36,5 | 74100 | 63490 | 42300 | 42300
НС-1351832 | ES-F 24HRN/ES-E 24HN | 7.03 | 7.62 | 44/48/53 | C/B | 1068x675x235 | 845×702×363 | 24,6/52,7 | 93800 | 80390 | 53600 | 53600
НС-1432631 | ES-F 36HRX/ES-E 36HX | 10.55 | 11.14 | 45/48,5/53 | B/C | 1285x675x235 | 946×810×410 | 29,9/74,4 | 132200 | 113290 | 75500 | 75500
НС-1351833 | ES-F 36HRN/ES-E 36HN | 10.55 | 11.14 | 45/48,5/53 | B/C | 1285x675x235 | 946×810×410 | 29,9/74,4 | 119600 | 102490 | 68300 | 68300
НС-1432632 | ES-F 48HRX/ES-E 48HX | 14.07 | 16.12 | 48/51/54 | D/C | 1650x675x235 | 900×1170×350 | 39/98,6 | 158400 | 135790 | 90500 | 90500
НС-1432633 | ES-F 60HRX/ES-E 60HX | 16.12 | 17.58 | 48/50,6/54,5 | D/D | 1650x675x235 | 900×1170×350 | 39/99,7 | 176000 | 150890 | 100600 | 100600
МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
MULTI FLEXI EU ERP 2023
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
НС-1409381 | 2RMN-14HN/OUT | 4,10 (1,47-4,84) | 4,40 (1,61-4,84) | 56 | A++/A+ |  | 805x554x330 | 31.6 | 66000 | 59190 | 45500 | 45500
НС-1409382 | 2RMN-18HN/OUT | 5,28 (2,23-5,57) | 5,57 (2,34-5,63) | 54 | A++/A+ |  | 805x554x330 | 35 | 71600 | 64190 | 49350 | 49350
НС-1409384 | 3RMN-21HN/OUT | 6,15 (1,99-6,59) | 6,45 (1,45-6,68) | 58 | A++/A+ |  | 890x673x342 | 43.3 | 96500 | 86490 | 66500 | 66500
НС-1295067 | 4RMX-28HN/OUT | 8,21 (2,05-9,85) | 8,79 (2,34-10,55) | 61 | A++/A+ |  | 946x810x410 | 62.1 | 113100 | 101390 | 78000 | 78000
НС-1295071 | 4RMX-36HN/OUT | 10,55 (2,05-10,55) | 10,55 (2,34-11,14) | 62 | A++/A+ |  | 946x810x410 | 68.8 | 138500 | 124190 | 95500 | 95500
НС-1410348 | 5RMN-42HN/OUT | 12,31 (2,05-14,07) | 12,31 (2,34-14,51) | 64 | A++/A+ |  | 946x810x410 | 73.3 | 171900 | 154090 | 118500 | 118500
НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ
НС-1481536 | RCI-TMN07HN | 2.05 | 2.34 | 21/26/30/40 | A++/A+ | 805×285×194 |  | 7.5 | 13700 | 12290 | 9450 | 9450
НС-1409439 | RCI-TMN09HN | 2.64 | 2.93 | 21/25/31/38 | A++/A+ | 715×285×194 |  | 7 | 14500 | 12990 | 9990 | 9990
НС-1409378 | RCI-TMN12HN | 3.52 | 3.81 | 22/26/34/40 | A++/A+ | 805×285×194 |  | 7.5 | 14800 | 13290 | 10200 | 10200
НС-1154114 | RCI-TM18HN | 5.28 | 5.57 | 25/30/37/44 | A++/A+ | 957x302x213 |  | 10,0 | 18200 | 16290 | 12500 | 12500
КАССЕТНЫЕ БЛОКИ
НС-1449444 | RCI-CMN12/RCI-4C/pan | 3.52 | 4.1 | 34,5/37,5/42 | A++/A+ | 570×260×570/715×123×715 |  | 16,3/2,5 | 36100 | 32390 | 24900 | 24900
НС-1449452 | RCI-CMN18/RCI-4C/pan | 5.28 | 5.42 | 39/44/45,4 | A++/A+ | 570×260×570/715×123×715 |  | 16,2/2,5 | 37600 | 33690 | 25900 | 25900
КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ
НС-1201840 | RCI-DM09 | 2.64 | 2.94 | 27,5/34,5/40 | A++/A+ | 700x200x450 |  | 18 | 29800 | 26690 | 20500 | 20500
НС-1201845 | RCI-DM12 | 3.52 | 3.81 | 30/32/34,5 | A++/A+ | 700x200x506 |  | 17.8 | 30900 | 27690 | 21300 | 21300
MULTI GRIDA EU ERP NEW 2023
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ
НС-1447898 | 2RGR-14HN/OUT | 4,10 (2,05-5,00) | 4,40 (2,49-5,40) | 50 | A++/A+ |  | 745×550×300 | 30 | 67500 | 60490 | 46500 | 46500
НС-1447900 | 2RGR-18HN/OUT | 5,30 (2,14-5,80) | 5,65 (2,58-6,50) | 50 | A++/A+ |  | 745×550×300 | 32 | 72400 | 64890 | 49900 | 49900
НС-1447903 | 3RGR-24HN/OUT | 7,10 (2,30-9,20) | 8,60 (3,65-9,20) | 57 | A++/A+ |  | 889×654×340 | 47.5 | 98600 | 88390 | 68000 | 68000
НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ
НС-1447733 | RCI-GR22HN/IN | 2.2 | 2.4 | 22/25/29/33/34/36/39 |  |  | 696×251×190 | 7.5 | 13700 | 12290 | 9450 | 9450
НС-1447741 | RCI-GR28HN/IN | 2.5 | 2.8 | 22/25/28/32/34/36/38 |  |  | 696×251×190 | 7.5 | 14500 | 12990 | 9990 | 9990
НС-1447743 | RCI-GR35HN/IN | 3.2 | 3.4 | 27/29/31/33/35/37/41 |  |  | 770×251×190 | 8.5 | 14800 | 13290 | 10200 | 10200
ОПЦИИ
Wi-Fi модули
| Артикул | Описание комплекта |  |  |  |  | Габариты (ДхВхГ), мм | Вес нетто, кг | РРЦ руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб | Ваша Спец цена, руб
НС-1412136 | OSK106 (PERFETTO) | Wi-Fi модуль для серии PERFETTO |  |  |  |  | 50x40x15 | 0.03 | 3090 | 2690 | 1790 | 1790
НС-1295045 | OSK103 (RENAISSANCE) | Wi-Fi модуль для серии RENAISSANCE |  |  |  |  | 60х30х10 | 0.025 | 3090 | 2690 | 1790 | 1790
НС-1411551 | EU-OSK105 (TRIUMPH, PRESTIGIO) | Wi-Fi модуль для серии TRIUMPH, PRESTIGIO |  |  |  |  | 60x30x10 | 0.025 | 3090 | 2690 | 1790 | 1790
НС-1200317 | OSK103 (TRIUMPH, PRESTIGIO) | OSK103 (TRIUMPH, PRESTIGIO) |  |  |  |  | 60x30x10 |  | 3090 | 2690 | 1790 | 1790
НС-1154125 | OSK102 | Wi-Fi модуль для серии Competenza DC EU Inverter. Внимание: кроме высоконапорных канальных блоков CO-D 76HNHP и CO-D 96HNHP! | [6 empty] | 3090 | 2690 | 1790 | 1790
ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ
НС-1199728 | XK05 | Проводной пульт для серии Competenza DC Inverter. Внимание: кроме моделей CO-D 76HNHP/CO-E 76HNHP и CO-D 96HNHP/CO-E 96HNHP! | [6 empty] | 7200 | 5990 | 3800 | 3800
НС-1455981 | XK-05 ПН | Проводной пульт для серии Competenza DC Inverter. Внимание: кроме моделей CO-D 76HNHP/CO-E 76HNHP и CO-D 96HNHP/CO-E 96HNHP! | [6 empty] | 7200 | 5990 | 3800 | 3800
НС-1352206 | XK04 | Проводной пульт для моделей CO-D 76HNHP/CO-E 76HNHP и CO-D 96HNHP/CO-E 96HNHP | [6 empty] | 7200 | 5990 | 3800 | 3800
НС-1299004 | RCW-101 | Проводной пульт для кассетных и канальных блоков серии ESPERTO | [6 empty] | 7200 | 5990 | 3800 | 3800
НС-1299003 | RCW-100 | Проводной пульт для канальных и напольно-потолочных блоков серии ESPERTO | [6 empty] | 7200 | 5990 | 3800 | 3800
ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ RED PUMP
| Артикул | Модель | Параметры |  | Тип устройства | Объем бака, мл | Габариты (ДхВхГ), мм | Вес нетто, кг | РРЦ руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб | Ваша Спец цена, руб
|  |  | Производит., л/ч | Нагнет. по вертик.
НС-1415019 | RP-FL2015-R01 | RED FLOW 20л/ч прот. | 20 | 15 | Проточная | - | 183х30х33 | 0.45 | 3830 | 3520 | 3060 | 3060
НС-1415020 | RP-FL3820-R01 | RED FLOW 38л/ч прот. | 38 | 20 | Проточная | - | 183х30х33 | 0.45 | 4240 | 3900 | 3390 | 3390
НС-1415021 | RP-WA2015-D01 | RED WALL 20л/ч накоп. | 20 | 15 | Накопительная | 0.3 | 140х39х40 | 0.57 | 4060 | 3740 | 3250 | 3250
НС-1415022 | RP-WA3820-D01 | RED WALL 38л/ч накоп. | 38 | 20 | Накопительная | 0.3 | 140х39х40 | 0.57 | 4470 | 4110 | 3580 | 3580
ЗИМНИЕ КОМПЛЕКТЫ И УСТРОЙСТВА РОТАЦИЙ
Код | Артикул | Модель | Описание комплекта |  |  |  | Габариты (ДхВхГ), мм | Вес нетто, кг | РРЦ руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб | Ваша Спец цена, руб
НС-1238259 | SPL-HUSKY | ХАСКИ (-30℃) | Комплект: вариатор, нагрев дренажа и компрессора |  |  |  | 252х182х46 | 0.5 | 3060 | 2820 | 2450 | 2450
НС-1238264 | SPL-HUSKYPRO | ХАСКИ PRO (-40℃) | Комплект: вариатор, нагрев дренажа, компр., капил. трубки |  |  |  | 252х182х46 | 0.65 | 3670 | 3380 | 2940 | 2940
НС-1238288 | SPL-RDV-1400 | RDV-1400 | Подогрев поддона внешн.блока шириной до 700мм |  |  |  | 190x260x15 | 0.308 | 1010 | 930 | 810 | 810
НС-1238290 | SPL-RDV-1600 | RDV-1600 | Подогрев поддона внешн.блока шириной до 800мм |  |  |  | 190x260x15 | 0.352 | 1110 | 1020 | 890 | 890
НС-1238291 | SPL-RDV-2000 | RDV-2000 | Подогрев поддона внешн.блока шириной до 1000мм |  |  |  | 190x260x15 | 0.44 | 1310 | 1210 | 1050 | 1050
НС-1077763 | БУРР-1М | БУРР-1М | Блок ротации управляющий |  |  |  | 150x90x75 | 0.5 | 7910 | 7280 | 6330 | 6330
НС-1077764 | БИС-1М | БИС-1М | Блок ротации исполнительный (на каждый кондиционер) |  |  |  | 130x85x45 | 0.2 | 2810 | 2590 | 2250 | 2250
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ (Работа на охлаждение до -40℃)
НС-1194171 | Комплект зимнего регулирования для бытовых сплит-систем GLORIA, PANDORA, TRIUMPH c установкой |  | В комплект входит: регулятор давления конденсации; нагреватель картера; нагреватель дренажа; нагреватель капиллярной трубки. | [5 empty] | 12700 | 11800 | 6950 | 6950
ЭКРАНЫ-ОТРАЖАТЕЛИ СЕРИИ UMBRELLA
НС-1242701 | SPL-SS-840 | SS-840 | Для настенных внутренних блоков, шириной до 84см |  |  |  | 320х850х290 | 1.39 | 2140 | 1970 | 1710 | 1710
НС-1242703 | SPL-SS-1200 | SS-1200 | Для настенных внутренних блоков, шириной до 120см |  |  |  | 320х1300х290 | 1.74 | 2840 | 2610 | 2280 | 2280
НС-1242704 | SPL-CA-400 | CA-400 | Для декор. панелей кассетных сплит-систем до 650мм |  |  |  | 200х410х65 | 0.66 | 2090 | 1920 | 1670 | 1670
НС-1242706 | SPL-CA-600 | CA-600 | Для декор. панелей кассетных сплит-систем до 950мм |  |  |  | 200х610х65 | 0.78 | 2130 | 1960 | 1700 | 1700
ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ
| Артикул | Модель | Описание |  |  |  | Габариты (ДхВхГ), мм | Вес нетто, кг | РРЦ руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб | Ваша Спец цена, руб
НС-1431745 | RT-VP120-R410 | RT-VP120-R410 | 1-ступ., 60л/мин, 60 microns, 1/4"SAE |  |  |  | 122x285x218 | 5.1 | 4470 | 4110 | 3576 | 3576
НС-1431747 | RT-VP220-R410 | RT-VP220-R410 | 2-ступ., 60л/мин, 15 microns, 1/4"SAE |  |  |  | 122x230x313 | 8.5 | 10620 | 9770 | 8496 | 8496
НС-1431748 | RT-VP220-R32 | RT-VP220-R32 | 2-ступ., 60л/мин, 15 microns, 1/4"SAE, R32 |  |  |  | 230x122x313 | 8 | 11320 | 10410 | 9056 | 9056
НС-1431749 | RT-VP240-R410 | RT-VP240-R410 | 2-ступ., 120л/мин, 15 microns, 1/4"+3/8"SAE |  |  |  | 137x243x345 | 10 | 15410 | 14180 | 12328 | 12328
НС-1431750 | RT-VPO | RT-VPO | Масло для вакуумных насосов, 0,25л |  |  |  | 165x75x45 | 0.25 | 270 | 250 | 216 | 216
МАНОМЕТРИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТОРЫ
| Артикул | Модель | Описание |  |  |  | Габариты (ДхВхГ), мм | Вес нетто, кг | РРЦ руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб | Ваша Спец цена, руб
НС-1432742 | RT-MG10BR-R410 | RT-MG10BR-R410 | 1-вент, 2 штуц., R22/R32/R134/R410, М1/4", без шлангов |  |  |  | 140х85х44 | 0.38 | 940 | 860 | 753 | 753
НС-1432743 | RT-MG20BR-R410 | RT-MG20BR-R410 | 2-вент, 3 штуц., R22/R32/R134/R410, М1/4", без шлангов |  |  |  | 160х175х65 | 0.9 | 2220 | 2040 | 1775 | 1775
НС-1432744 | RT-MG20BU-R410 | RT-MG20BU-R410 | 2-вент, 3 штуц., R22/R32/R134/R410, М1/4", без шлангов |  |  |  | 167х177х66 | 0.98 | 2580 | 2370 | 2065 | 2065
НС-1432745 | RT-MG20BL-R410 | RT-MG20BL-R410 | 2-вент, 3 штуц., R22/R32/R134/R410, М1/4", без шлангов |  |  |  | 160х163х68 | 0.9 | 3160 | 2910 | 2526 | 2526
ШЛАНГИ И АКСЕССУАРЫ
| Артикул | Модель | Описание |  |  |  | Габариты (ДхВхГ), мм | Вес нетто, кг | РРЦ руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб | Ваша Спец цена, руб
НС-1432746 | RT-HS-3/90 | RT-HS-3/90 | Шланги 90см, красный/синий 1/4х5/16"; желтый: 1/4х1/4", 55 bar |  |  |  | 200х200х40 | 0.44 | 1200 | 1100 | 959 | 959
НС-1432747 | RT-HS-3/110 | RT-HS-3/110 | Шланги 110см, красный/синий 1/4х5/16"; желтый: 1/4х1/4", 55 bar |  |  |  | 200х200х50 | 0.49 | 1230 | 1130 | 987 | 987
НС-1432748 | RT-HS-3/200 | RT-HS-3/200 | Шланги 200см, красный/синий 1/4х5/16"; желтый: 1/4х1/4", 55 bar |  |  |  | 200х200х60 | 0.6 | 2220 | 2040 | 1772 | 1772
НС-1432749 | RT-HS-3/300 | RT-HS-3/300 | Шланги 300см, красный/синий 1/4х5/16"; желтый: 1/4х1/4", 55 bar |  |  |  | 280х360х50 | 1.07 | 3320 | 3050 | 2659 | 2659
НС-1432750 | RT-AD78 | RT-AD78 | Переходник угловой 45°; с R410А на R22, 2 шт. |  |  |  | 100х40х25 | 0.09 | 360 | 330 | 289 | 289
НС-1432751 | RT-TG-1/4 | RT-TG-1/4 | Прокладки для шлангов 1/4", 20шт |  |  |  | 70х50х10 | 0.006 | 80 | 70 | 62 | 62
НС-1432752 | RT-TG-5/16 | RT-TG-5/16 | Прокладки для шлангов 5/16", 20шт |  |  |  | 70х50х10 | 0.006 | 110 | 100 | 91 | 91
НС-1432753 | RT-SV-1/4 | RT-SV-1/4 | Адаптер с нажимом на ниппель, диаметр 1/4", 1шт |  |  |  | 100х40х25 | 0.09 | 880 | 810 | 704 | 704
НС-1432754 | RT-SV-5/16 | RT-SV-5/16 | Адаптер с нажимом на ниппель, диаметр 5/16", 1шт |  |  |  | 100х40х25 | 0.09 | 880 | 810 | 704 | 704
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ
НС-1245638 | SPL-CSF | Carbon sponge filter | Губчатый фильтр угольный для установки на сетчатый фильтр |  |  |  | 50x217x5 | 0.004 | 160 | 150 | 130 | 130
НС-1245641 | SPL-SIF | Silver Ion filter | Губчатый фильтр с ионами серебра для установки на сетчатый фильтр |  |  |  | 50x217x5 | 0.0034 | 140 | 130 | 110 | 110
НС-1339600 | SPL-BSH | Bio-sterilizing HEPA | Хепа фильтр тонкой очистки для установки на сетчатый фильтр |  |  |  | 50x217x5 | 0.0034 | 150 | 140 | 120 | 120
НС-1414750 | RCI-RF H11 | RCI-RF H11 | HEPA фильтр H11 для моделей RCI-RF30HN и RCI-RF40HN |  |  |  | 155×138×16 | 0.048 | 3100 |  | 1840 | 1840
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 2023
КРАТКИЙ ПРАЙС-ЛИСТ
КОНДИЦИОНЕРЫ

## СПЛИТ-СИСТЕМА С ПРИТОЧНОЙ ВЕНТ
| ПРАЙС-ЛИСТ ДЕЙСТВУЕТ С 09.02.2023 |  |  |  |  | ПРЕДСЕЗОННЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ 2023
НС-комплекта | Код | Артикул | Модель | Мощность, кВт |  | Уров. Шума внутреннего блока дБ(A) | Энерго-эфектив- ность | Габариты блока (ШхВхГ), мм |  | Вес нетто, внутр/наружный блок, кг | РРЦ,руб | РИЦ,руб | Дилерская, руб | РРЦ руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб | Ваша Спец цена, руб
|  |  |  | охл. | нагр. |  |  | Внутренний блок | Наружный блок |  | блок | блок | блок
| ROYAL FRESH FULL DC EU | [6 empty] | ВЫСОКАЯ |  | ЛЮБОЕ НАПРАВЛЕНИЕ | [5 empty] | ВСТРОЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО WI-FI
| INVERTER | [6 empty] | ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  | ПОТОКА ВОЗДУХА
[8 empty] | НАСТОЯЩАЯ ВСТРОЕННАЯ |  | ФИЛЬТР | [5 empty] | РАВНОМЕРНОЕ МЯГКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
| СМОТРЕТЬ ВИДЕО | РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ | [5 empty] | ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ |  | HEPA H11 | [5 empty] | ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
3+2 ГОДА
| УЗНАТЬ БОЛЬШЕ | [6 empty] | 7 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА |  | ТИШЕ ЧЕМ ШЕЛЕСТ | [5 empty] | UV - ОБРАБОТКА ВОЗДУХА
[8 empty] | ВНУТРЕННЕГО БЛОКА |  | ЛИСТЬЕВ – от 19,5 дБ (А)
НС-1413579 | НС-1393052 | RCI-RF30HN/IN | RCI-RF30HN | 2,90 (0,80-3,50) | 3,10 (1,00-3,90) | 18/24/27/31/33/36/38 | 0 | 960×316×198 | 795×549×305 | 13/22 | 17800 | 16200 | 12200 | 59240 | 53990 | 40500 | 40500
| НС-1393055 | RCI-RF30HN/OUT | [8 empty] | 41440 | 37790 | 28300
НС-1413580 | НС-1393056 | RCI-RF40HN/IN | RCI-RF40HN | 3,90 (1,00-4,00) | 4,10 (1,00-4,50) | 18/24/27/31/34/36,5/38 | A+++/A++ | 960×316×198 | 795×549×305 | 13/26,5 | 20100 | 18000 | 13800 | 67040 | 59990 | 45900 | 45900
| НС-1393057 | RCI-RF40HN/OUT | [8 empty] | 46940 | 41990 | 32100
АКСЕССУАРЫ
| Код | Модель | [5 empty] | Размер |  | Вес |  |  |  | РРЦ, руб | РИЦ, руб | Дилерская цена, руб | Ваша Спец цена, руб
| НС-1414750 | RCI-RF H11 | HEPA фильтр H11 для моделей RCI-RF30HN и RCI-RF40HN |  |  |  |  | 155×138×16 |  | 0.048 | 3100 | 0 | 1840 | 3100 | 0 | 1840 | 1840
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 2023
СПЛИТ-СИСТЕМА С ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

## КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ООО "ТЕХНОКЛИМАТ-Т" г. Саров, Нижегородской обл, пр. Октябрьский проспект, д. 13 тел: (83130) 69721, +7-908-762-02-12, e-mail:tksarov@mail.ru, www.tehnoklimat-nn.ru
ООО "ТЕХНОКЛИМАТ-Т"
| Прайс - лист от 14.07.2023 | 2023-09-12
|  |  |  | охл. | нагр. |  |  | Внутренний блок | Наружный блок | Розничная цена, руб.
| RENAISSANCE 2023 | [6 empty] | ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  | WI-FI READY
[8 empty] | ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR |  |  | ВСТРОЕННЫЙ ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
НС-1478163 | НС-1476136 | RCI-RNS24HN/IN | RC-RNS24HN | 2.16 | 2.2 | 21,5/25/29/31,5 | A/A | 792×292×201 | 660*456*260 | 43000
| НС-1476137 | RCI-RNS24HN/OUT
НС-1478165 | НС-1476153 | RCI-RNS30HN/IN | RC-RNS30HN | 2.71 | 2.75 | 22/26/30/32 | A/A | 792×292×201 | 660*456*260 | 46000
| НС-1476154 | RCI-RNS30HN/OUT
НС-1478168 | НС-1476155 | RCI-RNS35HN/IN | RC-RNS35HN | 3.65 | 3.65 | 24/28/31/34 | A/A | 792×292×201 | 705*530*279 | 50000
| НС-1476156 | RCI-RNS35HN/OUT
| RENAISSANCE 2022 | [6 empty] | ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  | WI-FI READY
[8 empty] | ФУНКЦИЯ 3D AUTO AIR |  |  | ВСТРОЕННЫЙ ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
НС-1414243 | НС-1407115 | RCI-RNX24HN/IN | RC-RNX24HN | 2.35 | 2.45 | 22/26/30/32 | A/A | 792×292×201 | 660*456*260 | 43000
| НС-1407119 | RCI-RNX24HN/OUT
НС-1414245 | НС-1407121 | RCI-RNX28HN/IN | RC-RNX28HN | 2.71 | 2.72 | 22/26/30/32 | A/A | 792×292×201 | 660*456*260 | 46000
| НС-1407125 | RCI-RNX28HN/OUT
НС-1414260 | НС-1407127 | RCI-RNX35HN/IN | RC-RNX35HN | 3.67 | 3.7 | 25/29/32/35 | A/A | 792×292×201 | 705*530*279 | 50000
| НС-1407129 | RCI-RNX35HN/OUT
| ATTICA NERO | [6 empty] | ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  | ВСТРОЕННЫЙ ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35
5 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
НС-1413727 | НС-1393137 | RCI-AN22HN/IN | RC-AN22HN | 2.17 | 2.35 | 22/27/31/35/38 | A/A | 777×250×201 | 712*459*276 | 47000
| НС-1393142 | RCI-AN22HN/OUT
НС-1413759 | НС-1393147 | RCI-AN28HN/IN | RC-AN28HN | 2.73 | 2.92 | 22/27/31/35/38 | A/A | 777×250×201 | 712*459*276 | 50000
| НС-1393151 | RCI-AN28HN/OUT
НС-1413761 | НС-1393154 | RCI-AN35HN/IN | RC-AN35HN | 3.64 | 3.77 | 25/28/30/34/37 | A/A | 777×250×201 | 712*459*276 | 54000
| НС-1393157 | RCI-AN35HN/OUT
| GRIDA NEW 2023 | [6 empty] | ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  | СТАНДАРТНАЯ РАБОТА НА
ОБОГРЕВ до - 15°C
ЗАМОРАЖИВАНИЕМ
7 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
НС-1480531 | НС-1447711 | RCI-GR22HN/IN | RC-GR22HN | 2.25 | 2.3 | 27/29/30/31/35/37/40 | A/A | 696×251×190 | 710*450*293 | 45000
| НС-1447712 | RCI-GR22HN/OUT
НС-1480532 | НС-1447713 | RCI-GR28HN/IN | RC-GR28HN | 2.55 | 2.65 | 27/28/30/32/35/37/40 | A/A | 696×251×190 | 732*550*330 | 48500
| НС-1447715 | RCI-GR28HN/OUT
НС-1480533 | НС-1447719 | RCI-GR35HN/IN | RC-GR35HN | 3.25 | 3.4 | 28/30/32/34/35/37/40 | A/A | 770×251×190 | 732*550*330 | 55000
| НС-1447721 | RCI-GR35HN/OUT
НС-1480535 | НС-1447723 | RCI-GR50HN/IN | RC-GR50HN | 4.8 | 5.16 | 32/34/35/36/38/40/41 | A/A | 849×289×215 | 732*550*330 | 86500
| НС-1447724 | RCI-GR50HN/OUT
НС-1480536 | НС-1447726 | RCI-GR65HN/IN | RC-GR65HN | 6.16 | 6.7 | 35/37/38/39/41/43/48 | A/A | 972×300×225 | 873*555*376 | 109000
| НС-1447727 | RCI-GR65HN/OUT
| GLORIA 2022 | [6 empty] | ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ |  |  | ВСТРОЕННЫЙ ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35
[8 empty] | 5 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА |  |  | РАБОТА НА ОХЛАЖДЕНИЕ ДО - 40 °С
[8 empty] | ВНУТРЕННЕГО БЛОКА |  |  | ПРИ УСТАНОВКЕ ЗИМНЕГО
КОМПЛЕКТА
НС-1430434 | НС-1393590 | RCI-GL22HN/IN | RC-GL22HN | 2.17 | 2.35 | 22/27/31/35/38 | A/A | 777×250×201 | 712×459×276 | 39500
| НС-1393592 | RCI-GL22HN/OUT
НС-1430447 | НС-1399300 | RCI-GL28HN/IN | RC-GL28HN | 2.73 | 2.92 | 22/27/31/35/38 | A/A | 777×250×201 | 712×459×276 | 42000
| НС-1399305 | RCI-GL28HN/OUT
НС-1430448 | НС-1399307 | RCI-GL35HN/IN | RC-GL35HN | 3.64 | 3.77 | 25/28/30/34/37 | A/A | 777×250×201 | 777×498×290 | 47000
| НС-1399315 | RCI-GL35HN/OUT
НС-1430449 | НС-1399317 | RCI-GL55HN/IN | RC-GL55HN | 5.37 | 5.53 | 28/30/35/38/40 | A/A | 910×294×206 | 853×602×349 | 76000
| НС-1399319 | RCI-GL55HN/OUT
НС-1430450 | НС-1399339 | RCI-GL70HN/IN | RC-GL70HN | 7.24 | 7.42 | 30/33/36/41/44 | A/A | 1010×315×220 | 886x605x357 | 97000
| НС-1399342 | RCI-GL70HN/OUT
| VELA NUOVA NEW 2023 | [6 empty] | ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 22, 28, 35
4 СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
НС-1478288 | НС-1407059 | RCI-VXI22HN/IN | RC-VX22HN | 2.16 | 2.25 | 24/27/29/33 | A/A | 690×283×199 | 660*500*240 | 36500
| НС-1407067 | RCI-VXI22HN/OUT
НС-1478289 | НС-1407069 | RCI-VXI28HN/IN | RC-VX28HN | 2.71 | 2.82 | 24/27/30/33 | A/A | 690×283×199 | 660*500*240 | 40000
| НС-1407076 | RCI-VXI28HN/OUT
НС-1478290 | НС-1407083 | RCI-VXI35HN/IN | RC-VX35HN | 3.65 | 3.75 | 27/30/33/36 | A/A | 750×285×200 | 730*545*285 | 44000
| НС-1407085 | RCI-VXI35HN/OUT
НС-1478291 | НС-1407086 | RCI-VXI55HN/IN | RC-VX55HN | 5.4 | 5.6 | 29/32/35/38 | A/A | 900×310×225 | 800*545*315 | 68500
| НС-1407087 | RCI-VXI55HN/OUT
НС-1479552 | НС-1407090 | RCI-VXI70HN/IN | RC-VX70HN | 7.55 | 7.65 | 31/34/37/40 | A/B | 900×310×225 | 800*545*315 | 89000
| НС-1407094 | RCI-VXI70HN/OUT
UPGRADE